## Sheet1
社工站防灾减灾、安全隐患自查自纠表（2024年5月版）
社工站名称： 承接机构名称：
序号 | 事项内容 | 发现问题 | 立行立改整改情况 | 备注（当天未能立行立改隐患的备注整改时限）
1 | 明确火灾安全管理人，定期排查社工站消防安全隐患。
2 | 制定社工站火灾防控等相关防范措施。
3 | 消防设备设施（灭火器、防毒面具、消防应急照明、疏散指示标志等）齐全、完好、有效（在保质期内），放置规范（布置在易于取用且显眼处，无遮挡物）。
4 | 禁止乱拉乱接电线、违规使用大功率电器、手机充电器常插不拔及场室无人使用时，电灯、电器、电脑等长时间不关等情况。
5 | 每月至少组织一次消防设施检查和维护。
6 | 保持安全出口、疏散通道、消防车通道畅通。
7 | 每半年（分上半年、下半年）至少开展一次消防/安全生产/三防培训、演练（结合各区和镇街要求）。
8 | 电动自行车规范放置在室外专用停车区域。
9 | 禁止违规用火用气。
10 | 切实强化低洼区域、易水浸点等重点部位的三防风险隐患排查，做足大风大雨防范措施。
11 | 密切关注气象预警信息，及时启动应急响应，切实抓好独居孤寡老人、特困人员、困境儿童、特殊困难重度残疾人等特殊困难群众的探望走访、关心关爱等工作，积极协调解决好出门不便的困难群众因极端天气影响出现的缺粮、缺药和防寒保暖等突发性生活困难。
12 | 做好门口及周边较为明显或重要敏感的标志性牌匾设施、宣传栏等部位守护，防止受到故意涂污、破坏以及故意利用进行某种不良行为的拍摄活动等。
13 | 是否修订完善针对防台风、暴雨、山洪、泥石流、山体滑坡、地震等自然灾害的应急预案，并结合实际开展有关应急预案演练，增强全员安全防范意识。
14 | 是否开展关于消防安全、防台防汛、防震减灾、灾害救助、防风防雷、地质灾害防御等防灾减灾文化宣传和知识普及活动。
15 | 是否存在基层矛盾纠纷、信访维稳等方面存在的各类风险隐患。
16 | 存在其他问题或特殊情况（例如社工站场室渗水等）。
社工站负责人签名： 2024年 月 日